Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 1

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Принципы построения систем единиц физических величин. Международная система «СИ».

- Термометры сопротивления. Трехпроводная схема включения их в уравновешенный измерительный мост.

- Устройство, эксплуатация и настройка рычажной скобы. Целесообразно ли проводить измерение СР-25 размера , если да, то как это сделать?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 2

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Поверочные схемы и виды поверок.

- Пьезоэлектрические преобразователи и принципы их работы.

- Устройство и эксплуатация индикаторного нутромера. Как измерить НИ-160 отверстие 120+0,04 мм?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 3

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Основные метрологические показатели средств измерений.

- Реостатные преобразователи и схемы их включения в измерительную цепь.

- Устройство и эксплуатация индикаторных скоб. 				       Как измерить СИ-50 вал 40-0,025 мм?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 4

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Измерения. Виды и методы измерений.

- Тензометрические преобразователи, схемы включения в измерительную цепь

- Устройство и эксплуатация рычажно-чувствительного микрометра. Измерение абсолютным и относительным методом.

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 5

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Измерения как последовательность преобразований. Структурные схемы приборов.

- Емкостные преобразователи и их принципиальные схемы.

- Устройство, эксплуатация и поверка штангенинструментов. Можно ли измерить ШЦ-160 вал 45-0,1 мм? Расчет нониуса

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 6

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Метод непосредственной оценки и разностный или дифференциальный метод измерений. Какой из двух методов точней, почему и насколько?

- Индуктивные преобразователи. Их типы и схемы включения в измерительную цепь.

- Устройство, эксплуатация и поверка микрометрических нутромеров. Можно ли измерить МН-175-2 отверстие 100-0,05 мм?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 7

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Погрешности измерений. Классификация погрешностей измерения. Как определить грубую погрешность?

- Электрические динамометры. Схемы их включения в измерительную цепь.

- Устройство, эксплуатация и поверка микрометров. Можно ли измерить    МК-50-2 вал 30-0,01 мм, если можно, то каким образом?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 8

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Обработка результатов прямых равноточных измерений.

- Электрические манометры, их поверка и выбор при испытании с.х. техники.

- Устройство головок с пружинной передачей ИГП, их применение со стойками С-II (тяжелой стойкой). Можно ли измерить головкой 2ИГП, установленной в стойки С-II без настройки по концевым мерам?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 9

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Обработка результатов прямых неравноточных измерений. Понятие «веса» измерений.

- Приборы для измерения крутящих моментов.

- Устройство и настройка оптиметров. Целесообразно ли использовать оптиметр для измерения вала 60-0,02 мм?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 10

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Обработка результатов косвенных измерений.

- Приборы для измерения температуры и их классификация.

- Устройство, эксплуатация и поверка угломерных инструментов. Расчет нониуса.

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 11

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Промахи и грубые погрешности. Критерии оценки анормальности результатов измерений.

- Термопары. Прямой и компенсационный методы измерения. Термо ЭДС. Схемы их работы.

- Устройство, эксплуатация и поверка микрометрических глубиномеров. Целесообразно ли измерять МГ-75 выступ 35-0,01 мм, если да, то как это сделать?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 12

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Систематические погрешности и их виды.

- Магнитные и электрические тахометры, их принцип действия и поверка.

- Порядок выбора средств измерений. Определить параметры разбраковки     m, n, c, если точность измерения Aмет = 12%, а технологическая точность изготовления размера 50 мм T/тех  = 3 ?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 13

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Систематические погрешности. Способы исключения систематических погрешностей.

- Полупроводниковые термометры сопротивления и схемы их включения в измерительную цепь.

- Устройство, эксплуатация и поверка индикаторных головок типа ИЧ-10М со стойками С-III (легкая стойка). Как измерить вал 45-0,02 мм указанным прибором?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 14

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Классы точности средств измерений.

- Пружинные и гидравлические динамометры. Их принцип действия и устройство. Поверка динамометров.

- Порядок выбора средств измерений. Определить параметры разбраковки     m, n, c при контроле вала 60-0,05 мм, если коэффициент точности измерения Aмет = 10%, а T/тех  = 2,5 ?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 15

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Виды и методы поверок. Содержание локальной поверочной схемы.

- Как определяется объем выборки (повторность объектов испытания) при испытании с.х. техники.

- Средства измерения частоты вращения. Их классификация и поверка.

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 16

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Метрологическая служба в РФ, ее задачи и структура.

- Индуктивные преобразователи и принцип их работы, схемы включения в измерительную цепь.

- Виды измерительных средств для внутренних размеров и их принципиальное отличие. Настройка индикаторного нутромера, измерения и составляющие погрешности измерения.

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 17

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Методы измерения. Нулевой метод измерения, принципиальная схема 4-х плечевого моста измерений.

- Приборы для измерения расхода и количества жидкостей. Расходомеры переменного перепада и обтекания.

- Каким измерительным средством целесообразно измерить отверстие         100-0,08 мм. Устройство, эксплуатация и поверка выбранного прибора.

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 18

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Погрешности средств измерений. Основная и дополнительная погрешности.

- Фотоэлектрические преобразователи с внешним фотоэффектом и принцип их работы.

- Устройство, эксплуатация и поверка микрометров. Оценить использование МК-50 для измерения вала 30-0,015 мм?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 19

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Классы точности средств измерений. Определить абсолютную погрешность термометра 0…100°С, если класс точности его 1,6 и Xп=50°С

- Приборы для измерения давления и их классификация по принципу действия. Тензометрический преобразователь давления, схема его включения в измерительную цепь.

- Порядок выбора средств измерений. Параметры разбраковки m, n, c. Оценить применение скобы СР-50 для контроля вала мм.

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.

Московский государственный агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина

# Кафедра метрологии, стандартизации и квалиметрии

Рассмотрено на заседании кафедры      20.12.2001 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 20

по предмету: метрологическое обеспечение испытаний с.х. техники

Специальность:  испытание с.х. техники

- Погрешности измерений. Обработка результатов прямых равноточных измерений.

- Индукционные преобразователи. Их принцип действия и устройство.

- Устройство, эксплуатация и поверка индикаторных нутромеров. Как измерить отверстие 120-0,04 мм НИ-160?

Лектор  проф. _____________________________ Куликов А.А.

Зав. кафедрой  проф.__________________________ Белов В.М.